МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

В условиях высокой плотности населения современных городов в учреждениях здравоохранения необходима защита как медицинского персонала, так и пациента. Одной из форм защиты являются медицинские маски, которые в настоящее время широко используются не только в медицинских учреждениях, но и для защиты от бактерий и вирусов в общественных местах.

На сегодняшний день на рынке представлена самая широкая линейка медицинских масок различного стиля для удовлетворения любых запросов потребителя.

Наиболее важным критерием при выборе медицинской маски является уверенность в том, что и пользователь ее, и окружающие являются одинаково защищенными. При этом необходимо учитывать следующее:
- каков риск заражения инфекцией воздушным путем?
- существует ли риск контакта с жидкостями тела?
- требуется ли защита глаз?

Когда предполагается опасность или ожидается высокий уровень загрязняющих веществ в воздухе, то требуется медицинская маска с высокой эффективностью фильтрации. Стандарты требуют, чтобы маски были способны задерживать бактерии с коэффициентом эффективности не менее 95%. Это, как правило, достигается комбинацией однородного свободного от стекловолокна фильтрующего элемента с тончайшими волокнами, улавливающими микрочастицы размером в 0.1 микрона, что обеспечивает максимальную защиту.

Для того чтобы обеспечить защиту от жидкостей, необходимо использовать специальные противожидкостные маски - противожидкостная маска с защитным экраном.

Все маски имеют три общие качественные характеристики:
- изготовлены из высококачественных трехслойных материалов (без латекса) для удобного пользования и свободного дыхания;
- содержат свободный от стекловолокна фильтрующий элемент;
- имеют встроенный наносник для лучшего прилегания и защиты.

Медицинские маски должны быть удобными, мягкими, не вызывающими раздражения кожи лица. 

Существенной характеристикой любой лицевой маски является ее способность обеспечивать легкий доступ прохладного воздуха. Дыхательная пропускная способность – один из наиболее важных качеств хорошей медицинской маски.

Немаловажное значение при выборе маски имеют и индивидуальные потребности и предпочтения. Лицевая маска является одним из наиболее персональных видов медицинской одежды. На ряду со стандартными хирургическими и процедурными медицинскими масками есть и специальные маски, например, уже упоминавшиеся, противожидкостные маски с защитным экраном, есть маски для лазерной хирургии, фильтр которой задерживает потенциально опасные частицы лазерного плюмажа размером в 0,1 микрона, или специальные маски для работы в очках, которые благодаря специальной впитывающей испарения пленке предохраняют очки от запотевания.

На сегодняшний день можно подобрать любую персональную медицинскую маску, которая максимально правильно будет повторять контуры именно вашего лица.

Самые популярные на сегодняшний день в условиях появления различных вирусов обычные одноразовые двухслойные, трехслойные и четырехслойные медицинские маски. 
Эти маски изготовлены из нетканого материала - спанбонда. Они удобны для использования, не препятствуют дыханию, не вызывают аллергических реакций. Носовой фиксатор предназначен для лучшего прилегания маски к лицу и комфортной эксплуатации. Маски могут быть двухслойные (коэффициент бактериальной фильтрации 95%) или трехслойные (коэффициент бактериальной фильтрации 98%).

Медицинские маски в области, прилегающей к носу, имеют гибкую вставку. Она позволяет изогнуть медицинскую маску в соответствии с особенностями формы носа для плотного прилегания края медицинской маски к лицу. Вставка запаяна в пластиковую полоску, что предотвращает её кручение и излом.

Крепление маски, по-вашему выбору, может осуществляться за счет резинок (заушных петель) или завязок. Вы также можете выбрать цвет изделия: голубой, зеленый, белый.

Медики рекомендуют носить медицинской маски, закрывающие рот и нос. Менять маску необходимо через каждые 1,5-2 часа.

Всемирная организация здравоохранения дает следующие рекомендации относительно применения масок:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться закрепленной маски. Сняв маску, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбрасывать в отходы.

Источник:

Менеджер по интернет-маркетингу «БОЛЕАР МЕДИКА» Марина Демкина